		서부수도사업소
CU********4*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0962016023192
처리일자	2016년 04월 04일 14 시 00 분
공사장소	*******************************************************************
소유자성명 (건물주)	*******	연 락 처	--
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2016/04/01		검사일	2016/04/04		검사자	***
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	******		주 소	***********************************************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	육안검사
검사결과	이상없음				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								급수운영과장
주무관							고태우				급수설비팀장					김홍준					급수운영과장					04/04 박길영
협조자
시행			급수운영과-7600										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-3646							/전송			02-3146-3689					/	allstar@seoul.go.kr													/	부분공개(6)