	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 4월 중 소방용수시설 및 비상소화장치 정기조사 계획 보고

1. 재난관리과-924(2015.2.17.)호 「2015년 소방용수시설 관리 계획 알림」 와 관련입니다.

2. 위와관련 우리 119안전센터 “4월 중 소방용수시설 및 비상소화장치 정기조사 계획”을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 붙임참조.(각 팀별 주간근무시/일정변경시 보고)

나. 조사대상 : 401개소

총계	소화전			급수탑	저수조	비상소화장치
	계	지상식	지하식
401	387	101	286	2	5	7

다. 조사인원 : 센터장 외 14명 (각 팀장 현장안전점검관)

라. 조사방법 : 펌프차 및 이륜차 활용 조사 (세부일정 붙임 참조)

마. 조사사항 : 소방용수시설 등 제반사항 일체(지리조사 병행)

붙임 : 1. 4월 정기소방용수시설 조사계획 1부.

2. 4월 중 비상소화장치 점검계획 1부.  끝.

담당자	주필근		1팀장	김희준		센터장	04/04 김호준
협조자
시행	창동119안전센터-1276	(		)	접수		(		)
우	01485	서울특별시 도봉구 해등로 25	/
전화	02-906-1698	/전송	02-906-1698	/	20150714125@seoul.go.kr	/	대시민공개