		강동수도사업소
CU********4*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(미성아파트 1동 514호)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	1012016021165
처리일자	2016년 04월 04일 09 시 30 분
공사장소	*******************************************************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2016/04/04		검사일	2016/04/04		검사자	***
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	성우보수센타		주 소	05507 서울 송파구 신천동 17-0 진주상가 7-2호
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	****
검사결과	양호				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙   임 : 사진대지 1부.  끝.

								급수운영과장
주무관							백창진				주무관					代조봉구					급수운영과장					04/04 代김용현
협조자
시행			급수운영과-6024										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동) 강동수도사업소 급수운영과																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		3146-5150							/전송								/														/	부분공개(6)