투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	송파구청장(도로과장)
(경유)
제목	송파구 관내 지하철(9호선) 공사장 해빙기 안전점검 정비결과 제출

1. 송파구 도로과-6876(2016.03.23.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 송파구 관내 지하철 9호선 건설공사장(4개소 : 918~921공구)에 대한 해빙기 안전점검 지적사항 정비결과를 붙임과 같이 제출합니다.

○ 지적사항 및 조치결과

현장명	지적사항	조치사항	비고
918공구	9건(보도상 복공판 주변 ASP침하 등)	9건 조치완료
919공구	8건(차도상 시선유도봉 파손 등)	8건 조치완료
920공구	6건(임시포장 불량 및 아스팔트 파손 등)	6건 조치완료
921공구	3건(복공부 단차 등)	3건 조치완료

붙임 :  공구별 지적사항 정비결과 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	서재원		주무관	문병종		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	04/04 김진팔
협조자
시행	도시철도토목부-4132	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어플레이스 9층	/
전화	02-772-7125	/전송	02-772-7306	/	seojw83@seoul.go.kr	/	부분공개(5)