학교 아리수음수대 관리실태 점검결과 보고서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	배용호	김태현	04/04 代김태현

명에 의하여 관내 도봉구 창4동 가인초등학교에 설치된 아리수 음수대 관리 실태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 4. 01

보 고 자 : 행정6급  배 용 호

*****************

*************************

******************************************

***************

구 분	계	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
설치수량	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
철거수량	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
실제수량	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

점 검 사 항		점 검 결 과
관리상태점검	○ 음수대 관리 현황 가. 음수대 관리인 지정 형태 - 관리부서 및 관리인 지정여부 - 관리부서 전화번호 등 - 실명제(전담관리인)표지판 설치여부	- 관리부서 (정:********************** *************
	나. 음수대 유지관리 형대 - 자체 관리계획에 의해 자체 관리 (관리 매뉴얼 작성 활용 여부) - 유지관리 계약 체결 관리	- 자체 관리계획에 따른 관리
	다. 음수대 및 주변 청결상태 - 청소용역 업체에서 매일 청소 여부 - 불결시 내용 구체적으로 기재	- 청소 상태 양호
	라. 수질검사 및 검사결과 부착여부 - 수질검사 실시여부 - 검사결과표 통일 규격 여부	- 수질검사 : 2015. 11. - 검사결과 : 적합 - 검사결과표 규격 적정
	마. 수도요금 감면 대상 여부 ※ 학교 음수대만 해당	- 아리수 음수대설치 요금감면 대상
시설상태점검	○ 음수대 시설 현황 가. 시설물 파손 여부 - 파손시 구체적으로 기재(부속명 등)	- 이상없음
	나. 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	다. 음수대 작동여부 - 냉, 온수기 정상작동 여부	- 정 상
	라. 수압상태	- 양호

□ 설치내역 및 상세 점검표

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	14						청결관리안내
1	1층 화장실앞	1	우성하이테크	2007	양호	이상없음	정상
2	2층 화장실앞	1	우성하이테크	2007	양호	이상없음	정상
3	3층 화장실앞	1	우성하이테크	2007	양호	이상없음	정상
4	4층 화장실앞	1	우성하이테크	2007	양호	이상없음	정상
5	1층 화장실앞	1	우성하이테크	2007	양호	이상없음	정상
6	2층 화장실앞	1	우성하이테크	2007	양호	이상없음	정상
7	3층 화장실앞	1	우성하이테크	2007	양호	이상없음	정상
8	4층 화장실앞	1	우성하이테크	2007	양호	이상없음	정상
9	1층 화장실앞	1	우성하이테크	2007	양호	이상없음	정상
10	2층 화장실앞	1	우성하이테크	2007	양호	이상없음	정상
11	3층 화장실앞	2	우성하이테크	2007	양호	이상없음	정상
12	4층 화장실앞	1	우성하이테크	2007	양호	이상없음	정상
13	1층 급식실 앞	1	우성하이테크	2007	양호	이상없음	정상
14	2층 교무실앞	1	우성하이테크	2007	양호	이상없음	정상

끝.