	양천소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1267(2016.2.26.)호 『2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 알림』

나. 신트리119안전센터-948(2016.3.03.)호 『2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 자체 계획(변경)보고』

다. 신트리119안전센터-1458(2016.4.01.)호 『소방용수시설 고장 발생보고』

2. 위 호와 관련 우리119안전센터 2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과를 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2016. 3. 15. ～ 3. 31.

나. 대  상 : 246개소

(소화전 234개소, 비상소화장치 5개소, 비상용수시설 7개소)

다. 인  원 : 1팀장 민영기 등 17명

[(사.김영랑-보라매체험관 지원근무, 사.김은철-응급구조사2급 교육)-조사인원 제외]

라. 주요점검사항

○ 소방용수 토출상태 등 고장 및 사용 가능여부 확인

○ 노후소화전(33개소) 특별점검

○ 비상소방용수 점검 및 현황 정비

○ 119행정정보시스템 소방용수분야 입력사항 보완(사진 정비 등)

○ 소화전 인근 5m 이내 및 주차구획선 내에 설치여부 조사

○ 아파트 단지내 소방차 불통지역 파악 및 진출입로 파악 병행실시

마. 조사결과 : 붙임1,2 참조

○ 붙임:  1. 2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(신트리) 1부.

2. 주차구획선 구획 파악(신트리) 1부. 끝.

	신트리119안전센터장
담당자	손성민		1팀장	민영기		119안전센터장	04/04 정창우
협조자
시행	신트리119안전센터-1510	(		)	접수		(		)
우	08108	서울특별시 양천구 신정로 238 신트리119안전센터	/
전화	02-2691-1113	/전송	02-2691-1134	/		/	대시민공개