“시민이 행복한 서울! 세계가 사랑하는 서울!”
	강서소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수 고장발생보고

1. 재난관리과-1423(2016.2.26.)호『2016년도 상반기 소방용수시설 일제조사 추진계획 알림“

2. 우리119안전센터에서 관리 운용중인 지상식 소화전 고장이 확인 되어 붙임과 같이 보고합니다.

가. 고장확인 일시 : 2016년 03월 16일

나. 대     상  : 지상식 소화전(공소100070호)

다. 소화전 위치 : 강서구 강서로179 (국민은행앞)

라. 고장 내역 : 소화전 제수변내 누수 및 배수불량 (사용불가)

붙 임  소방용수 고장발생 보고서 1부.  끝.

	발산119안전센터장
담당자	양종현		1팀장	곽정수		센터장	04/04 한효철
협조자
시행	발산119안전센터-1903	(		)	접수		(		)
우	07632	서울특별시 강서구 강서로 329 발산119안전센터	/
전화	02-2649-0119	/전송	02-2644-4727	/		/	대시민공개