화재발생 특정소방대상물 조사보고서

대시민공개	결재	지휘1팀장	현장대응단장
현장대응단-2723		김진호	04/04 김용태

대 상 명	주몽(일반음식점)		대표자	김 혜 란		소방안전관리자			해당없음
위 치	마포구 만리재옛길 18(신공덕동 13-2번지)					위험물안전 관 리 자			-
건물구조	양식 R/C조 스라브가 4/1층 1동 연면적 562.1㎡					전화번호			*************
조 사 내 용				결 과				조 치
1. 화재의발견․통보․피난유도등 조치 사항				․ 지나가던 행인이 발견
2. 소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부				․ 비상경보설비정상관리됨
3. 자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부				․ 해당없음
4. 전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․ 용접작업등의 안전관리 소홀여부				․ 해당사항 없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태				․ 적정함
6. 화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성				․ 지나가던 행인이 발견하여 신속하게 119 신고함
7. 기타사항				․ 소방관련법상 특이사항 없음
2차 조사 필요성 검토		可					否		○
※ 조사자의견 : 본 화재는 2016.03.09. 03:02분경 마포구 만리재옛길 18 음식점(주몽) 2층 주방에서 발생하였으며, 화재 당시 비상경보설비는 적정하게 관리되고 있어, 2차조사가 필요없다고 사료됨
● 현장지휘관 : 현장지휘대장					소방경 김 진 호
조사일시 : 2016. 03. 09(수)
조사자 : 소방위 장춘근, 소방장 강동군										장춘근