문서번호	시설관리과-6540
결재일자	2016.4.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
정재필	김만재	04/04 장종욱
협 조
	기전팀장		김충완
	주무관		박미영
	주무관		유광창
	주무관		정희철
	주무관		배용우
	주무관		이한수
	주무관		정성식
	주무관		박상권

2016년 상반기 하자검사 계획

2016. 04

2016년 상반기 하자검사 계획

북부수도사업소 관내 최근 3년간의 상수도공사에 대하여  『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시형령 제 61조 및 시행규칙 제 71조』 에 의거 하자검사를 실시하고, 안정적인 상수도 시설물 유지보수에 만전을 가하고자 함.

검사대상 : 21건(준공 검사일 기준)

구 분	계	2013년	2014년	2015년	비고
계	21	5	6	10
송・배수관 정비공사	6	1	1	4
상수도공사 (단가계약, 누수복구)	9	3	3	3
시설물 설치 및 보수공사	3	1	1	1
기전설비공사	3	-	1	2

검사내용

○ 검사기간 : 2016. 04. 01 ~ 2016. 04. 30

○ 검사항목

- 상수도관로 부설구간의 누수 및 지반 침하 발생등 이상유무

- 상수도 각종변실의 파손 및 철개의 이상유무

- 상수도 소화전 설치 및 시설물 이상유무

- 기전설비 이상유무

검사방법

○ 검사자 : 시설6급 박미영 외 8명

○ 검사요령 : 현장점검 실시

- 상기 검사내용을 별첨 양식에 의거 하자검사조서 작성

- 상수도 공사구간내 하자검사시 도로포장 이상 여부를 병행 확인조사

향후계획

○ 하자검사조서 및 하자검사 관리부 작성・관리 – 검사 총괄담당자

○ 하자발견시 해당업체에 신속히 보수정비토록 조치 – 검사 담당자

○ 하자검사결과를 하자검사조서에 작성하여 하자검사 담당자에게 원본 제출

- 제출기한 : 2016년 05월 02일 이내

○ 중대한 하자(부실시공) 발생시 관계규정에 의거 벌점 등 행정조치

- 하자발생 공사는 하자검사 주기 단축시행(반기별→분기별)

○ 2016년도에 상수도 공사 하자담보책임기간이 만료되는 1건(수유사거리~삼양입구사거리간 송배수관 정비공사)에 대하여 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중 별도 최종하자검사 시행 - 검사 담당자

붙  임 : 2016년 하자관리 대장 1부.  끝.