출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	급수운영과장		결재
김홍일		강동길	04/05 이자화
협 조

	명에 의하여 2016. 4. 04 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 4. 04.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일, 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(4/04 김홍일, 김기태,)
내용	▶ 시흥3동 983,시흥4동 793번지 밸브점검 - 시흥3동 983 300/80mm 분기밸브 조절(개) - 시흥3동 982-11 300/150mm 분기밸브 조절(개) - 시흥4동 793-3 200/80mm 분기밸브 조절(개) - 시흥4동 791-21 100/80mm 분기밸브 조절(개)
비 고