문서번호	시설개선과-3370
결재일자	2016.4.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
이용진		최용덕	04/05 이구석
협조	주무관		박관현
	주무관		김기탁

잠실종합운동장 가로등 보수 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 04.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실종합운동장 가로등 보수 계획

잠실종합운동장 가로등에 대하여 부점등 램프·안정기 및 오염된 글로브 교체작업을 시행하여 야간 안전보행 환경개선에 기여하고자 함.

Ⅰ		시 설 현 황

□ 가로등 설치현황

구 분	LED		MH			합 계
소비전력	50W	150W	150W	200W	350W	591등
수량	127등	12등	32등	364등	56등

Ⅱ		추 진 방 법

□ 보수계획

○ 보수인원 : 전기실 직원 6명

○ 보수기간 : 2016.04.18.~04.19(2일간)

○ 보수내용

- 부점등 램프 및 안정기 20개 교체

· 200W 램프 및 안정기 15개

· 150W 램프 및 안정기 1개

· 350W(T형) 램프 및 안정기 4개

- 오염된 글로브 30개 교체
□ 소요예산

○ 램프 및 안정기 조달구매 : 1,448천원

- 메탈할라이드 200W 램프 : 390천원(26,000원×15개)

- 메탈할라이드 200W 램프용 안정기 : 735천원(49,000원×15개)

- 메탈할라이드 350W 램프 : 112천원(28,000원×4개)

- 메탈할라이드 350W 램프용 안정기 : 204천원(51,000원×4개)

○ 작업용 크레인 차량 임대 : 770천원

- 350천원×2일×1.1(부가세)

○ 예산과목 : 체육시설 운영 및 유지관리, 잠실종합운동장·구의야구공원 운영

및 유지관리, 공공운영비

Ⅲ		추 진 일 정

□ 04.15 : 램프 및 안정기 조달구매

□ 04.18 ~ 04.19 : 보수작업 시행