소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신	SH공사사장
(경유)
제목	은평뉴타운 기자촌 및 한옥마을내 소화전 점검 결과 알림

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 기관 SH공사 택지조성부-1298(2016.03.23.)호 『은평뉴타운 기자촌 및 한옥마을내 소화전 인수인계 요청』와 관련하여 소화전 복구대상 검수결과를 다음과 같이 알려드리며, 검수불량 소화전 2개소에 대해서 유사시 신속하고 원활한 소방용수 확보가 될 수 있도록 보수하여 주시기 바랍니다.

가. 검수 대상 : 6개소

나. 검수 결과 : 양호 4개소, 불량 2개소

3. 소방시설공사업법 시행령 제6조 2항에 의거하여 상수도소화용수설비 및 활동설비 하자보수 기간을 정하고 있는 바와 같이 검수통보를 한 2016년 4월 5일부터 3년으로 정하며, 은평뉴타운 기자촌 및 한옥마을내 설치되어 있는 소화전의 경우 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생할 수 있는 소지가 있으므로 향후 민원발생시 하자보수기간과는 별도로 이설 및 보수하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 소화전 검수대상 및 검수결과 1부.  끝.

	은평소방서장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	지정현		재난관리과장	전결 04/05 김지수
협조자
시행	재난관리과-2483	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개