	노원소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	제20대 국회의원선거 등 투·개표소 소방안전점검 결과 보고(공릉)

1. 예방과-4560(2016.3.16.)호「제20대 국회의원선거 등 투.개표소 소방안전점검

계획 알림」와 관련입니다.

2. 위호와 관련 우리119안전센터 관내 투표소에 대한 소방안전점검 실시 결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 기  간 : 2016. 3. 21. ~ 4. 4.(기간중 15일간)

나. 대  상 : 공릉초등학교 등 16개 투표소

다. 점검자 : 각팀장등  펌프차 대원 4명

라. 결  과 : 총 16개소 중 양호16개소(관계자 안전교육 34명)

※ 소방안전점검시 소화기,소방시설 사용법 및 유사시 피난요령 등

소방안전교육 병행 실시함

붙임  제20대 국회의원 선거 투개표소 소방안전점검 대상 및 결과 1부.  끝

	공릉119안전센터장
★담당자	노치우		1팀장	민대식		센터장	04/05 김승한
협조자
시행	공릉119안전센터-1568	(		)	접수		(		)
우	01803	서울특별시 노원구 화랑로 482 공릉119안전센터(공릉동)	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-976-1119	/전송	02-975-0616(502)	/	chi0401@seoul.com	/	부분공개(7)