문서번호	난곡119안전센터-1476
결재일자	2016.4.5.
공개여부	대시민공개

담당자	진압1팀장	119안전센터장			결재
박종우	유제선	04/05 최오선
협 조

화재진압활동 토론회 개최 결과보고서(조원로4길24)

□ 소방서 : 관악소방서

□ 부  서 : 난곡119안전센터

소방 관서	관악소방서 난곡119안전센터
일시	2016. 4. 4.(화) 09:00-09:30		장 소		사무실			참석인원	7명
화재 발생	출동일자	2016. 4. 2.(토) 22:13 ~ 22:55(42분간)
	위 치	관악구 조원로 4길 24 강남경로당 옆 재활용 쓰레기 더미
	출동인원 및 차량	출동인원		6명		출동장비	펌프,탱크
현장 활동 사항	문제점	○ 강남경로당 옆 재활용 쓰레기 더미에 착화 발화 되었으며 건물주변 불필요한 적재물이 많아 상시 화재 위험요소가 있음 ○ 야간 불법 주정차로 인한 소방차 출동 장애가 있음
	개선사항	○ 거주자에게 건물주변 불필요한 적재로 인한 화재 위험요소 사전제거 교육 및 소화기 등 사용방법 교육 실시 ○ 정기적인 불법 주정차 차량 단속 및 계도 ○ 선착대는 현장으로 출동하는 중 안전운행에 주의하고, 차량 부서시 안전원을 두고 고임목 설치를 할 수 있도록 한다.