출 장 결 과 보 고 서

결재	현장민원과장	남부수도사업소장
	최양주	04/05 전영석

	명에 의하여 금천구 관내 옥내누수진단 민원 및 급수불편 민원처리 현장을 확인하고 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 4. 05
보 고 자 : 직 현장민원과장 성명 : 최양주

보 고 내 용
일 시	2016년 4월 05일 11:30~15:30
건 명	출장결과 보고서(현장민원과장)
내용	□ 현장점검 확인 결과 보고 - 위 치 : 금천구 독산로 50다길 78(시흥동) 외 2개소 - 추진내용 : 옥내누수진단 민원 및 급수불편 민원처리 - 확인결과 및 지시사항 ▶ 옥내누수진단(독산로 50다길 78 및 독산로 35가길 15) : 건물내부 화장실 변기누수 및 건물외부 누수로 수요가 이첩 ⇒ 수요가에게 옥내누수 보수에 따른 안내 철저 및 노후 옥내 배관개량 지원사업 등 홍보 지시 ▶ 급수불편 민원(금하로 725) : 내부배관 노후로 소출수로 수요가 이첩 처리 ⇒ 노후옥내배관 개량 지원사업 홍보 및 공사에 따른 안내 철저 지시
비 고