	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	주택가 이면도로 소방통로 확보 가능여부 현장확인 결과 통보

1. 관련문서

가. 마포구 교통행정과-15304(2016.04.01.)호 『주택가 이면도로 소방도로 확보가능여부 검토 요청』

나. 재난관리과-2234(2016.04.04.)호 『주택가 이면도로 소방도로 확보가능여부 검토 요청』

2. 위호와 관련 주택가 이면도로 소방통로 확보 가능여부 현장확인 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 확인 일시 : 2016. 04. 05.(화) 14:20

나. 현장 위치 : ****************

다. 현장확인 차량 : 현장대응단 펌프차

라. 주요 확인사항

○ 코너부 주차구획선 복원에 따른 소방차량 진입가능여부 → 불가

○  직선로 시작부 주차구획선 복원으로 인한 소방차량 진입가능여부 → 불가

마. 현장확인 결과 : 주차구획선 복원시 소방통로 확보 불가능.

붙임 : 현장확인 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김현순		진압1대장	김동열		지휘1팀장	김진호		현장대응단장	04/05 김용태
협조자
시행	현장대응단-2806	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	starbe0311@seoul.go.kr	/	부분공개(6)