출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	행정지원과장
	배용운	04/05 이희세

	명에의하여 상ㆍ하수도누수요금 적용 신청과 관련하여 은평구**************단독주택(갈현동)에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016 . 04 . 05.
복명자 : 행정7급 성명 : 배 용 운

ㅁ  보고내용 : 아 래

복       명       내       용

조사일시

2016.04.05.(화)

건    명

상ㆍ하수도 누수요금 적용 신청수전 현장조사 복명서(은평구 갈현로37길 16-14,2층 )

내용

1. 수전소재지 및 신청인 □ 주 소 :********************************************** ***********윤정옥 ***************************

2. 조사내용

□ 수전현황 : 고객번호 *************,구경 - 15㎜,  업종- 가정용(4세대)

□ 납기별사용량 분석

납기	사용량(㎥)	감면금액	비고
2016.04	1302	-1,813,200원
2016.02	198
2015.12	175		기준납기(175톤)
2015.10	175
2015.08	174

□ 사용량격증원인 : 옥내누수수도

● ***********************4세대 단독주택건물로 뒷마당 노후수도관 파손으로 누수가 발생 하여 2016.04.02누수복구 한후 누수요금적용을 신청한 민원으로 현장 방문하여 누수위치 및 수리여부 확인함.

●  2016, 04.01 정례지침 2642      04.05  관리검침 2649

□ 단독주택 4가구 거주로 직전4개월 (175톤)을 기준으로 정하고, 뒷마당 노후 수도관 파손으로 누수발생 , 사용량이 급증한 수용가로 옥내누수로 인한 사용량 증가로 추정됨.

□ 위 민원신청에 대하여 관련규정<서울특별시수도조례 제26조 제3항, 시행규칙 제28조 및 누        수요금 감면처리업무 지침(부본부장 방침 제616호)>에 따라 정상사용량(비정상사용량을 제        외한 전년도 4개월 평균사용량)을 기준으로 초과 발생한 누수량을 감액처리코자 합니다.  끝.

비  고