함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	한국수자원공사사장
(경유)
제목	광암정수센터 광역상수도 인입 분기밸브 교체 요청에 대한 검토 회신

1. 한국수자원공사 팔당권관리단-2540(2016.03.31.)호와 관련입니다.

2. 위 대호 관련하여 광암정수센터 광역상수도 인입 분기밸브의 차수 불량에 따른 교체를 검토한 결과,

3. 상기 밸브 교체 공사 시 광암정수센터의 장시간 원수 수급 중단이 불가피하여 수돗물 공급에 중대한 차질이 예상되는 바, 우리시에서 추진하고 있는 광암정수센터 취수원 이중화 사업 완료 예정인 2021년 이후 검토 가능함을 알려드리니 이점 널리 양해하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	권창범		생산관리과장	김영배		생산부장	04/05 구자훈
협조자
시행	생산관리과-4354	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 서울시상수도사업본부 생산부 생산관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	31461318	/전송	02-3146-1319	/	kcb0810@seoul.go.kr	/	대시민공개