문서번호	정수운영과-4224
결재일자	2016.4.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장
정지영		04/05 정선교
협 조

탈수기 2호기 여포세정수 배관 파손 보고

2016. 4.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

탈수기 2호기 여포세정수 배관 파손 보고

환경

탈수기 2호기 여포세정수 배관이 파손되어, 수리 및 교체하여 안정적인 배출수처리시설 운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		개 요

□ 파손일시 : 2016. 4. 4.(월)

□ 내 용

○ 탈수기 2호기 여포세정수 배관이 파손되어 여과포 세척 시 세정수가 주변으로 비산

○ 파손사진

2호기 여포세정수 배관

Ⅱ		조 치 계 획

□ 조치내용 : 전문업체 의뢰하여 탈수기 2호기 여포세정수 배관 제작 및 교체

□ 교체일정

○ 배관반출 : 2016. 4. 6.(수)

○ 제작 : 2016. 4. 6. ~ 4. 8.

○ 교체 : 2016. 4. 11.(월)