출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	행정지원과장			결재
강수지		최덕기	04/05 이두영
협 조

	명에 의하여 옥내누수 확인 관련 영등포구 대방천로 252-1 현병주에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016 . 04. 05.
보 고 자 : 행정9급 강수지 사무운영7급 정창익

보       고       내       용

일    시

2016. 04. 05

건    명

옥내누수 출장결과보고서(2016-04-05) / 정창익 외 1명

내용

1. 수전 현황

가. 고객번호 : 24527606 /  구경 : 20㎜  /  업종 : 일반용

나. 주   소 :***************************

다. 성   명 : ***********************

2. 확인 내용

가. 건물규모 및 기타사항

-	연면적 180.09㎡ 지상2층으로 이루어진 건물 중 1층 상가(카센터와 카페)가 사용하는 일반용 수전임.

- 1,211㎥ (4/5) - 1,210㎥ (3/29) = 1㎥,

1㎥ ÷ 7일 × 61일 = 8.7㎥ (2개월 추정량).

나. 옥내누수 확인 사항

- 4월 정기검침 시 검침원으로부터 사용량 격증 안내를 받고 누수탐지 실시, 건물 외부에 있는 화장실배관 및 양변기를 교체함. (업체: 왕자철물)

건물	수리현장	4/5 현재지침

3. 담당자 의견

- 상기수전은 3.29 정기검침시 누수격증으로 인한 요금으로 누수직전 사용량을 기준으로 누수감액 처리코자 함.

- 감액예상금액: -1,739,220원

비  고

현장확인 참여자 : *****************