		중부수도사업소
CU********5*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	*********	고객접수번호	*************
수용가명	***	민원신청일	2016년 04월 04일
수용가주소	*****************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	75 mm	업종	가정용(10)
세대수	67	기물번호	W1400800662
현장방문일시	14시 20분	현장출동자	이석보
처리일시	2016년 04월 05일	누수여부	N
입회자	이정순	수용가와의관계	본인
수압	kg/cm²	관종
처리결과	누수없음

끝.

주무관							김기돈				현장민원과장					04/05 김용운
협조자
시행			현장민원과-9128										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)																/
전화		3146-2352							/전송			3146-2389					/	Kidon@seoul.go.kr													/	부분공개(6)