투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	서울특별시중랑물재생센터소장(운영과장)
(경유)
제목	발열량 시험결과 회신 (중랑물재생센터 3월 2차)

1. 중랑물재생센터 운영과-1422(2016. 3. 25.)호와 관련입니다.

2. 귀 센터에서 의뢰하신 슬러지 발열량 시험결과를 아래와 같이 회신합니다.

○ 발열량 시험결과

시료번호	시 료 명 칭	발열량(㎈/g)	비 고
중랑 3-2-1	#3 원심농축 슬러지	4,457
중랑 3-2-2	#3 중력농축 슬러지	4,351
중랑 3-2-3	#3 벨트(원심)탈수케익	3,620
중랑 3-2-4	#3 원심탈수케익	3,646
중랑 3-2-5	정화조농축 슬러지	5,191

끝.

	서울특별시품질시험소장
주무관	최해철		화학시험과장	최진수		품질시험소장	04/05 한민희
협조자
시행	화학시험과-517	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개