투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도토목부장
(경유)
제목	920공구 환기구 등 설치계획 변경에 따른 협의 의견 회신

1. 도시철도토목부-4076(‘16.04.01.)호와 관련입니다.

2. 위 호로 검토요청하신 지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 환기구 위치변경 계획안에 대하여 아래와 같이 검토의견을 회신합니다.

가. 검토의견

1) 933S1과 933E1 환기구는 5m이상 이격 요함

2) 934S2과 934E2 환기구는 5m이상 이격 요함

붙임 : 920공구 환기구 설치계획(변경) 검토결과.  끝.

	도시철도설비부장
주무관	이창진		설비계획과장	이명수		도시철도설비부장	04/05 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-3591	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7308	/		/	대시민공개