함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 보고(노량진)

1. 재난관리과-1460(2016.02.29.)호 “2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획(알림)”과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 노량진 119안전센터 관내 소방용수시설에 대한 일제 점검·정비 결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 기  간 : 2016. 3. 7(월) ~ 3. 25(금)

나. 대  상 : 총 701개

( 단위 : 개)

구 분	합 계	소 방 용 수 시 설(공설)					비소	비 고
		계	소 화 전		저수조	급수탑
			지상식	지하식
관리대상	701	697	60	637	2	2	72	임시폐전 (소화전 35, 비소 3)

다. 인  원 : 전 직원(3개팀 9개조)

라. 감독자 : 각 팀장

마. 결  과 : 29개소 고장(사용가 19 / 사용불가 10)

붙임  1. 소방용수 일제조사 결과 1부.

2. 도색대상 조사결과 1부.

3. 소방용수시설 현장확인 고장 결과(메일 별도송부) 1부.  끝.

	노량진119안전센터장
담당자	이상헌		1팀장	김상균		119안전센터장	04/05 신진산
협조자
시행	노량진119안전센터-1662	(		)	접수		(		)
우	06902	서울특별시 동작구 노량진로 187	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-813-0119	/전송	02-813-5119	/	l1e1e1hi@seoul.go.kr	/	대시민공개