이상수전 현장조사 보고서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	박종범	김태현	04/05 代김태현

	명에 의하여 이상수전(지침비정상)에 대하여 현장조사후 지침비정상 계량기에 대하여 조사하고 아래와 같이 보고합니다.
2016.4.5
보 고 자 : 7급 성명 : 박종범, 윤정한

보       고       내       용

일  시

2016.4.5

건  명

이상수전 현장조사보고(지침비정상) (박종범,윤정한)

내용

1. 대상수전

주 소	성 명	고객번호	기물번호	업종	구경	사 유
**********************	***	********	*******	**	**	********

2. 조사내용

- 연립주택 6세대 세대내 누수 및 조례위반 등 기타 격증사유를 발견할 수 없음.

- 최근 1년 동안 2개월 평균 285㎥을 사용하고 있으며 현장방문시에도 주계량기 별침정지

- 만단위를 제외한 사용량이 182톤이고 세대별량도 182톤임(공동수도 없음)

3. 검침 및 사용 내역

검 침 일 자		코드	지 침	사용량	비 고
2016.4.5	현장확인	-	22621	15	15톤/5일*61일 = 183㎥
2016.4.1	정례검침	25	22616	20182	만단위 지침비정상 1과 2에 걸려있음
2016.2.1	정례검침	10	12434	201	정상 사용량

지침비정상 (사진)

4. 조사자 의견

-  주계량기량 182㎥ 세대합 182㎥ 으로 주계량기 별침정지(누수없음,공동수도없음)임.

<만단위가 비정상적으로 계측된 것으로 계량기 만단위 지침비정상이 확연함>

-  상기 수전은 조사결과 누수 등 격증사유가 없는 수용가로 만단위 지침 비정상계량기로  판단되기에, 만단위를 제외한 량(182㎥) 인정조정하고 이상 수도계량기를 조속히 교체요구하여 수전관리에 만전을 기하고자 합니다.  끝.

북부수도사업소장 귀하

비  고