보    고    서

결재	주무관	청계천박물관장
	권정수	04/05 사종민

우리 박물관 2층 외벽 유리에 균열이 발생하여, 아래와 같이 수리하고자 합니다.

2016.    4.   5.

복명자 :   직 지방공업서기(기계) 성명 : 권정수

□ 건    명 : 청계천박물관 외벽 유리 교체 수리

□ 파손내용

○ 박물관 2층 외벽 유리 1조 균열(실금) 발생(주변 유리는 이상 없음)

○ 관련사진

외벽유리 균열 사진(2층 내부)	외벽유리 균열 사진(2층 외부)

□ 조치의견

○ 현재, 균열이 진행 중으로, 아직 그 균열이 크지 않고 필름이 부착되어 있어, 급작

스런 파손이 우려되지는 않으나, 조속한 교체가 필요함

○ 유리 전문업체에 의뢰하여, 해당 유리를 교체수리 하고자 함

□ 소요예산 : 약 1,300천원.  끝.