	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소화전 이설 완료에 따른 자체 검수 계획(고척동156)

1. 재난관리과-2473(2016.4.4.)호 『소화전 이설 완료에 따른 검사 알림(고척동 156)』과 관련입니다.

2. 우리119안전센터 고척동 소화전 이설완료 통보에 따라 다음과 같이 확인 검수를 시행하고자 합니다.

가. 검사일시 : 2016. 4. 5.(화)

나. 검사대상 : 공소 지하식1053호

다. 검 사 자 : 1팀장 김선모 등 3명

라. 검사내용

- 소화전 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합 여부

- 제수변 깊이(1m미만) 및 소화전 높이(76cm)실측 ․ 외관 상태

- 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

- 시민생활 안전 위해 및 도시환경 저해요인 존치 여부

- 이설로 인한 누수 등 설치공사 불량사항

- 시민의 보행로·횡단보도에 설치 등 보행불편 여부 등

3. 행정사항

○ 결과는 붙임 서식(출수사진 포함)에 의거 4. 5(화)한 보고.

붙임 : 1. 소화전 이설 현황 1부.

2. 소방용수시설 검수결과 양식 1부.  끝.

★담당자	조태영		1팀장	김선모		119안전센터장	04/05 이서원
협조자
시행	고척119안전센터-1416	(		)	접수		(		)
우	08241	서울특별시 구로구 고척로 195 고척119안전센터	/
전화	02-2618-3104	/전송	02-2616-0119	/	polos119@seoul.go.kr	/	대시민공개