	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	비상소화장치(20호) 이설민원 현장확인 결과보고

1. 재난관리과-2024(2016.3.23.)호「비상소화장치(20호) 이설요청 민원접수 보고」 와 관련입니다.

2. 우리 서 관내 비상소화장치 이설 민원 현장 확인한 결과 및  조치 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. *******비상소화장치 20호 및 소화전 1233호

나. 민원내용 : 비상소화장치 및 소화전 각 1개소가 설치된 공간

(사유지)을 주차장으로 사용하기 위하여 이설 요청

다. 확인결과 : 현장방문 후 지적도 확인결과 해당 비상소화장치 및 소화전이 사유지에 설치되었음이 확인됨

라. 조치계획

연번	형식	관리번호	관할	현 위치	조치계획
1	비상소화장치함	20호 (95.5.20)	천호	*************** *********** 건물정면 좌측	이설예정지 선정 - 이설조치
2	지상식 소화전	1233호 (93.10.1.)		함 내부 위치	진황도로27길82 (천호동 200-8) 앞 이설조치

붙임  1. 민원 현장 위치도 및 현장 확인 사진 1부.

2. 천호동 199-1번지 지적도 1부.   끝.

담당자	김기혁		대응총괄팀장	탁용립		재난관리과장	04/05 박만영
협조자
시행	재난관리과-2403	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	부분공개(6)