		중부수도사업소
CU********5*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

수도 사용량 검침결과 전월 대비 격증세대에 출장하여 아리수 토탈서비스 선제적 옥내누수진단을 아래와 같이 실시하고 그 결과를 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	001786191	고객접수번호	0912016018142
수용가명	*******	*****	*************
수용가주소	******************************************************
신청인	***	******	*************
계량기구경	20 mm	업종	가정용(10)
세대수	2	기물번호	*********32
현장방문일시	10시 50분	현장출동자	유태종
처리일시	2016년 04월 05일	누수여부	Y
입회자	***	수용가와의관계	사용자
수압	kg/cm²	관종
처리결과	누수있음 건물내부 기타 기타결과:건물뒷편 불사용급수전 누수

끝.

주무관							유태종				민원센터팀장					김춘하					현장민원과장					04/05 김용운
협조자
시행			현장민원과-9112										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화									/전송								/														/	부분공개(6)