문서번호	시설관리과-9941
결재일자	2016.4.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이훈재		채재일	04/05 代채재일
협조

상수도시설물 보수계획  보고

(효자가압장 폐쇄관 변실 철거)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.04.

명에 의하여 종로구보건소로부터 상수도 민원(구형변실 침하)이 접수되어 시설물 현장조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

2016. 4. 5.

보고자 : 직 지방시설주사보 성명 이훈재

□ 관련근거

○ 효자가압장 시설물 안전점검 요청(종로구보건소, 보건위생과-7620호‘16.4.1)

□ 현  황

일시	위 치	민원내용	비 고
‘16.4.4	종로구 옥인동 45-27 (효자가압장 옆 종로구보건소)	폐상수도관 구형 변실 침하우려	사유지내

□ 보고내용

○ 상기 위치의 상수도시설물 민원사항이 접수되어 현장조사한 바, 기 폐쇄한         300mm 구형변실(2.5m*3.0m) 철개 침하로 안전사고에 위험이 있는 실정 임.

□ 처리의견

○ 사고 위험이 있는 긴급한 상황으로 상수도시설물 연간단가 계약업체에게           작업지시하여 조치하고, 처리결과를 종로구보건소로 통보코자 합니다.

- 공사개요 : 상수도폐관 구형변실(300mm, 2.5*3.0m) 상판철거 및 되메우기

붙임 : 관련공문 및 위치도(사진) 각 1부.  끝.