문서번호	시설관리과-872
결재일자	2016.4.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
이윤성		한흥태	04/05 박상돈
협조
	주무관		최규석

한강~반포천 합수부 시설물

(안전휀스 및 안내표지판) 설치 검토 보고

2016. 04.

한강~반포천 합수부 시설물

(안전휀스 및 안내표지판) 설치 검토 보고

한강과 반포천 합수부 호안부에 익수사고 예방을 위한 안전휀스 및 안내표지판 설치요청 관련하여 검토 보고하는 사항임.

보고내용

○ 한강과 접한 반포천 지류하천 합수부의 호안부가 수심이 낮을 것       으로 오인한 시민들의 익수사고 예방을 위해, 지류 합수부 호안가       에 안전휀스 및 고정식 위험안내표지판 설치요청하는 공문이          접수됨.

☞ 관련근거 : 운영총괄과-1015(‘16.02.24)호

현    황

<안전휀스 관련>

○ 한강과 반포천의 합수부 호안구간에 시민 접근을 못하도록             안전휀스가 기 설치되어 있음.

○ 다만, 안전휀스가 호안경계부에 접해 설치됨에 따라 시민 접근이       용이할 수가 있어 안전휀스의 추가설치가 필요할 것으로 판단되나       추가설치가 필요한 구간은 서초구 관할의 반포천 구간임.

<안내표지판 관련>

○ 한강과 반포천의 합수부 호안부 수심이 약 1~2m로 조성되어        있으나, 시민들이 호안 수심이 낮을 것으로 오인할 수가 있어 위험       안내표지판 설치가 필요할 것으로 판단됨.

<위치도 및 사진>

서초구간(미설치)

안전휀스 설치현황

한강구간(기설치)

조치의견

○ 안전휀스 추가 설치 필요구간은 서초구 관할 반포천구간임으로  서초구와 협의토록 관련부서(운영총괄과)에 통보코자 하며,

○ 안내표지판 설치 관련 사항은 설치위치, 규격, 문구와 소요예산을 관련부서(운영총괄과)와 협의하고, 협의결과에 따라 ‘16년 한강공원 안내표지판 정비공사(연간단가)에 작업지시하여 설치코자 함. 끝.