	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생보고

1. 관련문서

가. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-1428(2016.2.25.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고(알림)』

2. 우리119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설이 고장 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

연번	식별	용수번호	위 치	고장내용	사용가부	고 장 일
1	지하식	50호	구로구 신도림로 11길 44 ( 신도림동 292-3 )	스핀들 불량	사용가	2016.3.17.
2	지하식	618호	구로구 신도림로 11길 8 ( 신도림동 394-43 )	출수 불가	사용부	2016.3.17.

붙임  고장소방용수시설 복명서 2부.  끝.

	신도림119안전센터장
담당자	김동식		진압1팀장	김윤규		119안전센터장	04/05 정학상
협조자
시행	신도림119안전센터-1454	(		)	접수		(		)
우	08211	서울특별시 구로구 경인로59길 57 신도림119안전센터 (신도림동)	/
전화	02-2671-8119	/전송	02-2671-2119	/	gold1173@seoul.go.kr	/	대시민공개