복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	이병규	代김순식	04/05 代김순식

문서번호	예방과-6454

	민원접수-1385(2016 .04. 04)호 “위험물저장소 용도폐지 신고서”와 관련하여 문산빌딩에 출장하여 현지 확인한 내용을 아래와 같이 복명합니다.
2016. 04. 04. (월)
복명자 : 소방위 이병규, 소방교 현준

복 명 내 용
확인일시	2016. 4. 04 (월) 14:00 ~ 16:00
건 명	위험물저장소 용도폐지 현장확인 복명서(문산빌딩)
내용	1. 관련근거 ○ 민원접수-1385(2016. 04. 04)호“위험물저장소 용도폐지 신고서” 2. 위와 관련 아래와 같이 용도폐지 현장확인 결과를 복명합니다. 가. 대 상 : 문산빌딩 나. 주 소 : 서울시 마포구 공덕동 105-153 다. 설치자 : 김윤성 라. 폐지사유 : 용도폐지(노후) 마. 폐지시설 ○ 허가번호 : 제24-0201-780628(허가),제24-0201-800620(완공) ○ 시설명 : 위험물저장소(지하탱크저장소) ○ 품명 및 수량 : 제4류 제2석유류 경유 1기 원형(4,000L) 3. 확인결과 위 대상에 대한 현지 확인한 바, 위험물저장소 용도폐지신고서 내용과 같이 조치되었음을 복명합니다.
비 고	○ 현장확인결과 별도 보고