함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016. 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 보고(상도)

1. 재난관리과-1460(2016.2..29.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검•정비 계획(알림)』과 관련입니다.

2. 위와 관련, 우리관내 2016년 상반기 소방용수시설 일제 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검 기간:2016. 3. 8.(화) ~ 3. 25.(금) -기간 중 12일

나. 소방용수시설 일제 점검 대상(소화전)

구분 총계	소화전(공설)-다소 • 사설제외	급 수 탑	비상소화장치	비 고
535	489	1	45

다. 점검인원:각 팀장 외 조별인원

라. 점검결과

1) 정밀조사 및 정비실적 현황

2) 일제조사 후 고장 등 세부내역 수정

3) 주차구획선 내 및 5m 이내 소화전 조사

4) 노후소화전 점검 및 도색대상 파악

붙 임    1. 2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(상도) 1부.

2. 노후소화전 대상 및 점검결과(상도) 1부.

3. 소방활동 장애 주차구획선 조사결과(상도) 1부.

4. 도색대상 조사결과(상도) 1부.  끝.

	상도119안전센터장
★담당자	박인철		3팀장	이익행		센터장	04/05 이삼진
협조자
시행	상도119안전센터-1631	(		)	접수		(		)
우	07041	서울특별시 동작구 국사봉1길 17 상도119안전센터	/
전화	02-821-1119	/전송	02-825-0693	/	inchul1020@seoul.go.kr	/	대시민공개