함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	(주)하나기연
(경유)
제목	상수도 공급 가능여부 및 위치에 관한 질의 회신(**********외1필지)

1. 하나 제16-150(2016.3.25.)호 관련입니다.

2. 귀 사에서 질의하신 “염창동 주거복합 신축공사 상수도 공급가능여부 및 위치에 관한 질의”건에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

- 회 신 내 용 -

가. 급수공급 가능여부 : 공급가능

나. 공급가능 압력 : 4kgf/㎠

다. 용도별 분리가능 여부 및 인입구경 : 도시형생활주택80mm,

근생 50mm, 근생(찜질방) 50mm로 분리가능

라. 기존 공급 관로도 및 인입예상 관로도 : (붙임1)

붙임 : 급수계획도 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	오승미		시설관리팀장	김근용		시설관리과장	04/05 이자원
협조자
시행	시설관리과-8121	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-4009	/전송	3146-4039	/	dimple0403@seoul.go.kr	/	부분공개(2)