	송파소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생보고(200043)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1632(2015.02.26.)호『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』

나. 거여119안전센터-970(2016.2.29.)호『2016년 상반기 소방용수시설 일제점검 정비 계획 보고』

2. 위와 관련 거여119안전센터 2016년 상반기 소방용수시설 일제 조사 기간 중소방용수시설의 신규 고장 발생사항을 다음과 같이 보고합니다.

연번	소화전 번 호	식 별	위 치	고장 내역	고장발생일	사용가부	조사자
1	200043	지하식	송파구 마천동 185-3	제수변 스핀들 누수	2016.3.24. (15:00)	사용가	소방위 정재진 등 9명

붙임 : 소방용수고장발생 보고서(200043) 1부.  끝.

	거여119안전센터장
담당자	이정률		진압1팀장	신동남		센터장	04/05 강기원
협조자
시행	거여119안전센터-1697	(		)	접수		(		)
우	05759	서울특별시 송파구 마천로 329	/
전화	400-0119	/전송	404-7119	/		/	대시민공개