문서번호	시설과-2167
결재일자	2016.4.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
손영민	공헌구	심상원	04/05 송천헌
협 조
	동물원장		이기섭
	전략기획실장		윤대진
	조경과장		강인호
	동물복지1과장		이달주
	주무관		한상길

해빙기 취약시설 안전점검 결과 보고
「안전하고, 쾌적한 서울대공원 조성을 위한」 해빙기 취약시설 안전점검 결과 보고

2016년 4월

(시 설 과)

「안전하고, 쾌적한 서울대공원 조성을 위한」

해빙기 취약시설 안전점검 결과 보고

2016년 해빙기를 대비하여 공원내 취약시설(지역) 및 공사현장에 대하여 분야별 점검 및 간부 합동 순찰을 병행 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		점 검 개 요

□ 추진기간 : 2016. 2. 23. ~ 3. 30.

○ 1차 : 시설물 관리주체 자체 점검•정비(‘16. 2. 23 ~ 3.14)

○ 2차 : 중점 점검•정비(간부합동 점검)(‘16. 3. 23 ~ 3. 30)

□ 점검시설 : 대공원 내 취약시설 및 민자 ․ 위탁시설

□ 주요내용

○ 해빙기 대비 도로, 동물사, 건축물 등 시설물 파손 및 손상 여부 등

○ 축대, 옹벽, 절개지, 공사장 등 안전점검

○ 보일러, 온풍기, 전기히터 등 난방기기 안전관리 및 소방시설 점검

○ 기타 시민불편사항

Ⅱ		점 검 결 과

□ 점검내용 및 조치현황 : 총 53건 중 35건 정비 18건 미 정비

내 용		계	건축물	토목	전기	기계	조경	사면 옹벽	동일삭도	기타
계	적출	53	9	4	9	18	1	7	2	3
	정비	35	5	-	9	18	-	-	2	1
2차 (간부)	적출	12	1	1			1	6		3
	정비	1	-	-			-	-		1
1차 (자체)	적출	41	8	3	9	18		1	2
	정비	34	5	-	9	18		-	2

□ 조치계획 – 미 완료 18건

- 건축물(4건) : 종합안내소 계단 석재 마감 탈락 외 3개소(5. 30까지 정비)

- 토  목(4건) : 맹수사 석축 위 메쉬휀스 철거 외 3개소(4. 30까지 정비)

- 조  경(1건) : 식물원 온실 유리창 청소(4. 25까지 정비)

- 옹  벽(7건) : 유인원관 토사 유실방지 옹벽 추가 설치 외 6건(5. 30까지 정비)

- 기  타(2건) : 식물원 온실 주변 정리 외 1개소(4. 30까지 정비)

□ 정비사진

Ⅲ		행 정 사 항

○ 미정비된 18건에 대하여 조치계획에 의거 정비토록 통보

붙 임 : 1. 2016년 시설물 안전점검 결과(해빙기) 1부.

2. 2016년 시설물 안전점검 정비대장 1부. 끝.