문서번호	재난관리과-2675
결재일자	2016.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
대응총괄팀장	119안전센터장	재난관리과장	소방서장
고석봉	박성근	김형국	04/06 이영팔
협 조

비상소화장치 철거 검토결과 보고서

강남소방서

(재난관리과)

세곡2지구 보금자리 택지지구 조성공사에 따른

비상소화장치 철거 검토결과 보고

서울특별시 SH공사에서 추진중인 세곡 2지구 보금자리주택 택지 개발로

도로 확장공사와 보금자리주택 8단지 조성(비닐하우스단지 철거)에 따른

비상소화장치 철거 요청에 대한 검토결과 보고임

1. 관련문서

□ 서울특별시 SH공사 택지조성팀 –1509호『지장물 이설요청(방죽1마을 도로공사 구간)』

□ 수서119안전센터-1000(2016.2.19.)호 『비상소화장치 철거요청』

2. 철거요청 비상소화장치 현황

□ 기본현황

관리(비소)번호	66호	관리부서		수서119안전센터
설 치 위 치	감남구 밤고개로 24길 42 (율현동 방죽마을 42, 편의점 앞)
설 치 일 자	2002. 07. 15		설치지역		비닐하우스단지
설 치 유 형	일체형(지상식 2549호)		설치예산		강남구청 지원예산

□ 위 치 도

3. 현장확인 및 검토결과

○ 수서119안전센터에서 관리하고 있는 비상소화장치 66호는 강남구 밤고개로 24길         42(율현동 42) 방죽마을 앞 진입로 양 옆으로 비닐하우스 단지가 조성되어 있어

○ 화재예방 및 초기소화를 목적으로 2002년도 7월15일 현 위치에 구청예산을

지원 받아 설치하고 현재까지 관리하고 있었으나

○ 2013년도부터 시작된 강남구 세곡동 보금자리 주택 택지개발 계획에 의거 방죽마을

앞 비밀하우스단지가 서울특별시 SH공사에서 『세곡2지구 보금자리주택지구 조성공사』

계획에 의거 현재 택지개발 및 도로확장 공사 실시중에 있음.

○ 방죽마을 앞 진입로를 중심으로 오른쪽 비닐하우스 단지 부분은 공원으로, 왼쪽 부분은

보금자리주택 단지(8단지) 조성공사 진행 중으로

○ 현장 확인한바 화재취약 지역인 비닐하우스 단지는 모두 철거되고 택지개발로 공원과

아파트단지, 집입로 확장공사로 기존 관리하고 있는 비상소화장치 66호는 철거가 불가피한        상황으로 판단됨.

< 현장사진>

4. 검토의견

○ 서울특별시 SH공사 및  수서119안전센터의 비상소화장치 이설 및 철거요청건에         대하여 현장확인 등 제반사항 검토한바

○ 방죽마을 앞에 조성된 비닐하우스단지의 화재예방 및 초동 조치를 목적으로 설치된

비상소화장치 66호는 목적물의 철거로 그 기능이 상실 되었으며

○ 세곡 2지구 택지개발로  도로확장, 현대식 건물, 공원조성 등 소방환경적 위험 요인이 감소하고, 새로이 조성된 지역도시 미관상 저해 된다고 사료 되는바,

○ 지상식 소화전(2549호)는 적의 장소로 이전 설치하고, 비상소화장치 66호는 『철거』조치하여 관리대상에서 제외하고자 합니다.  끝.