	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 4월 중 소방용수시설 정기조사 및 비상소화장치 확인점검 계획(길음)

1. 관련근거

가. 소방행정과-429(2016.01.13.)호 『소방공무원 인사발령 통지(소방위 이하)』

나. 재난관리과-736(2015.2.4.)호  『2015년도 소방용수시설 관리운영 기본계획 보고(알림)』

2. 우리119안전센터 2016년 4월 중 소방용수시설조사 정기조사 및 소방활동상 취약지리조사(비상소화장치 점검)에 대하여 다음과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2016. 04. 01. ~ 04. 30.

나. 조사대장 : 총 758개소 [지상식 265/ 지하식 423/ 다용도 1/저수조 3/ 급수탑 1/ 비상소화장치 65개소]

다. 조사인원 : 31명

라. 감독자(비소확인점검) : 센터장

마. 조사방법

1) 소화전, 저수조, 급수탑 조사부에 의거 정기조사 요령에 의한 조사

2) 당번근무 시 펌프차이용 정기조사

3) 소방용수시설 조사시 소방활동 취약지역 정밀지리조사 병행실시

※ 인사이동으로 인한 변동사항 및 이설검수대상 포함

붙임  1. 4월 중 소방용수시설 정기조사변경 일정 1부.

2. 4월 중 비상소화장치 확인점검 일정 1부.  끝.

담당자	김용민		진압2팀장	김형주		센터장	04/06 강인식
협조자
시행	길음119안전센터-1783	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화		/전송	02-987-0272	/		/	대시민공개