출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	이진영	이준호	04/06 유인행

	진관동 관내 급수공사 및 민원처리 현장을 방문하고 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 지방시설토목서기보시보 성명 : 이진영

보 고 내 용
일 시	2016.04.05. 13:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서(이진영 2016.04.05.)
내용	○ 출장지(관내) - 진관동 마고정 11단지 아파트 301동,309동 상가 ○ 출장목적 - 수전분리 현장조사 ○ 출장결과 - 수전분리 현장조사 결과 수요가에 의한 내부배관 공사를 통하여 301동 상가는 계량기 설치 가능하다고 판단되나 309동은 검침의 불편과 보호통 설치공간의 부재로 인하여 재공사 안내 - 수요가의 요청으로 수전분리 동의서 양식 발신하였음.
특이사항