출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	박새롬	이준호	04/06 유인행

	명에 의하여 교체장애 수전정비 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 지방시설서기보 성명 : 박 새 롬

보 고 내 용
일 시	2016년 04월 04일 11:00 – 16:00
건 명	출장결과보고서(박새롬 2016. 04. 04 - 2)
내용	□ 출장위치 ○ 역촌동 187-35 외 6개소 □ 출장목적 ○ 현장민원과에서 요청한 교체장애 수전정비 관련 현장조사 □ 출장결과 ○ 역촌동 187-35 외 3개소 : 심도장애 및 밸브고장 확인 ○ 역촌동 71-1 외 2개소 : GIS도면과 위치상이 및 보호통 위 물건적치로 인해 수전 확인 못함 □ 향후계획 ○ 확인하지 못한 수전은 한 번 더 현장조사를 하고 ○ 그 조사결과에 근거, 조치사항을 보고서로 작성예정. 끝.
비 고