고압가스 수불부(04.5)

결재	주무관	정수과장
	김유선	04/06 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			20,561						9,052
4.01		280	20,281		0	0	148	148	8,904
4.02		269	20,012		0	0	139	139	8,765
4.03		277	19,735		0	0	150	150	8,615
4.04		299	19,436		0	0	157	157	8,458
4.05		284	19,152		0	0	158	158	8,300
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
합계		1,409			0	0	752	752

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					28,345			48,500
4.01		0	242	242	28,103		1,031	47,469
4.02		0	265	265	27,838		784	46,685
4.03		0	310	310	27,528		991	45,694
4.04		0	240	240	27,288		1,011	44,683
4.05		0	240	240	27,048		829	43,854
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
합계		0	1,297	1,297			4,646