급수설비(옥내급수관)수질검사 보고서

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
박찬삼	代박찬삼	04/06 代조기열
협 조

	급수설비(옥내급수관)수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현지 출장하여 수질검사 및 시료를 채취하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 04. 06.
보고자 : 환경 7급 박 찬 삼

□ 수질검사 및 시료 채취일 : 2016. 04. 06(수)

□ 검 사 자 : 박찬삼, 박순덕,

□ 검사대상(위치) : 중원초등학교외 2개소 5개지점

□ 수질검사 결과

시설물명	주 소	봉인시간 채수시간	채수지점	수질검사 결과
				탁도(NTU)	pH
중원초등학교	노원구 섬밭로 181	오전 10:15	본관 1층 행정실	0.56	7.1
		오후 16:20
		오전 09:50	체육관 1층 조리공작실	0.68	7.1
		오후 15:55
동천학교	노원구 노원로 18길41	오전 10:05	본관 1층 행정실	0.25	7.2
		오후 16:05
을지초등학교	노원구 중계로 239	오전 09:40	본관 1층 행정실	0.28	7.1
		오후 15:40
		오전 09:45	별관 2층 과학실	0.42	7.1
		오후 15:45

□ 보고자 의견

- 채수된 시료는 중부수도사업소에 시험 의뢰코자 함.  끝.