수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	04/06 代최은봉

	명에 의하여 강동지역 수돗물안심확인제 및 수질민원(기타) 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2016. 04. 06.
보고자 화공7급 김 명 주 강동수도사업소장 귀하 환경8급 강 혜 성

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 04. 06 (수)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
수돗물안심확인제	*************************	2	2
*수질민원(기타)	*******************	1	1				이물질

■ 보고자 의견

*******************************외1건 수돗물 안심확인제 수질검사 민원신청 검사결과 수질기준에 적합 하였으며 수돗물 안정성 홍보함.

*****************************이물질 출수 수질검사 요청으로********검사 결과 수질기준에 적합하나 ******* 앞 노후밸브 교체 후 통수 과정에서 이물질 발생 시설관리과 현장 직 반장 연락 퇴수 토록 조치함.

붙임  수질검사결과 1부.  끝.