수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이우재	04/06 代최은봉

	명에 의하여 지하철 및 음식점등 시범 아리수음수대에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 4. 6.
보고자 공업6급 이 우 재 공업7급 이 대 영

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 4. 6. (수)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
시범음수대	가락동 성당	1	1
지하철음수대	잠실역	1	1

■ 보고자 의견

○ 시범음수대 및 지하철음수대 수질검사 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하였음.

첨 부 : 수질검사결과 1부.  끝.