출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유석재	이해원	04/06 代서경란

	명에 따라 법정 수도꼭지 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 4. 6.
보 고 자 : 주무관 유석재

보 고 내 용
일 시	2016년 4월 6일 10:00 ~ 16:30
건 명	출장복명서(법정수도꼭지 및 모니터링수질검사)
출장자	임기제 마급 유석재
내용	○ 법정 수도꼭지 수질검사 실시 - 성동구사근동 200-9 등 8개소 - 현장 3개 항목 검사 결과 적합 - 채수 후 미생물 검사 의뢰(3개 항목) ○ 잔류염소 모니터링 지점 수질검사 실시 - 성동구 마장동 798-1 외 5개소 현장 검사 결과 적정하게 유지되고 있음 ※ 법정수도꼭지 및 모니터링수질검사 결과는 별도 보고. 끝.
비 고