	송파소방서
수신	강동수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	[긴급]소화전 제수변 둘레 손상에 따른 복구요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원하며, 평소 소방행정 발전에 기여해 주심

에 감사 드립니다.

2. 송파소방서에서 관리 운용중인 소화전 제수변 둘레 틈발생 및 보도블럭

손상 등에 따라 민원이 발생하여 긴급하게 복구공사를 요청하니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 민원응답소 제기내용

- 소화전 제수변 들레 틈발생 및 보도블럭 손상에 따른 위험

나. 현장확인결과 :버스정류장에 위치하여 발걸림 등 사고발생 우려됨

다. 위 치 : 송파구 백제고분로 28길 41(삼전동 69-13) 앞

지상식소화전 400330

붙 임 : 위치도 및 사진 1부.  끝.

	송파소방서장
서무담당	정용석		대응총괄팀장	곽흥운		재난관리과장	04/06 심대신
협조자
시행	재난관리과-2931	(		)	접수		(		)
우	05737	서울시 송파구 오금로51길 56(마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4101	/전송	02-431-6119	/		/	부분공개(6)