투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(품질관리(시험)계획서 개정분 승인요청에 대한 회신)

1.업무지시현장 :  하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 한신공영(주), 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 주식회사 신성엔지니어링, 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 (주)동일기술공사

2.작 성 일 자 : 2016-04-06 11:04:25

3.지 시 내 용:

1) 하남 제16-124호(2016.03.14.)와 관련입니다.

2) 품질관리계획서의 일부 시험항목의 증·감소로 인한 전체 시험계획 수량변경 및 시험장비를 추가하고, 품질관리자 변경등으로 개정분 승인요청에 대하여 검토결과를 아래와 같이 회신하니 보완하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가 보완사항

1) 감리검토의견서.

2) 개정분 품질관리(시험)계획서 적정성 검토의견서.

3) 변경 품질관리자 적정성 검토의견서 1부. 끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							정삼기			토목1과장					04/06 代김용선
협조자
시행			도시철도토목부-4292									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)															/
전화		02-772-7211						/전송			02-772-7306					/	junsamgi@seoul.go.kr												/	대시민공개