투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	고양시 환경친화사업소장(청소행정과장)
(경유)
제목	고양시 음폐수 처리비 추가 부과내용 사전 통보

1. 고양시정의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 귀시에서 우리센터에 반입처리하고 있는 음폐수에 대한 ‘15년도 처리비 부과 산정식에 오류가 있어 아래와 같이 정정하여 추가로 부과할 예정임을 알려드립니다.

가. 정정내용

- 사유 : 음폐수 반입에 따른 수질사용료단가 산정시 BOD와 COD중 높은 농도 값을 적용하여야 되나, BOD농도를 일괄 적용, 산출하여 오류발생

· 고양시 음폐수 수질 (BOD : 90㎎/ℓ COD :191㎎/ℓ)

- 추가 납부내역

구분	수정산정내역
	수질사용료 단 가	처리단가	처리비용	금액(원절삭)	납부할금액
1분기	27.57	269.33	2,578,930	2,578,920	265,870
2분기	1.45	243.21	4,363,608	4,363,600	588,540
3분기	95.72	337.48	5,192,515	5,192,510	1,096,720
4분기	21.90	263.66	3,836,827	3,836,820	708,340
태영	10.00	251.76	206,972	206,970	32,890
합계				16,178,820	2,692,360

- 요금 산출방법 : 수질분석 결과값에 의해 톤당 처리비 산정

<처리비용(원)= 반입량(톤)×하수처리단가(원)+수질사용료단가(원/톤)>

- 근거 ： 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령 제45조(초과배출금의 산정기준 및 산정방법)

붙임 : 고양바이오메스 음폐수처리비(2015년) 재산정 내역.  끝

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	김치준		운영과장	김웅남		난지물재생센터소장	04/06 최홍식
협조자	주무관	代박정호
시행	운영과-860	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426(현천동) 난지물재생센터 관리동	/
전화	02-300-8523	/전송	02-300-8518	/	ssamjang@seoul.go.kr	/	대시민공개