“북한산 큰 숲, 사람의 마을 은평”
		은평소방서
수신	신성 수정아파트 관리소장 귀하
(경유)
제목	신성 수정아파트 단지내에 설치되어 있는 상수도소화용수설비 보수에 따른 협조요청

1. 소방방재업무에 협조하여 주신 귀 아파트에 감사 드립니다.

2. 신성 수정아파트 단지내에 설치되어 유지ㆍ관리하고 있는 상수도소화용설비에 대하여 현장확인한 바 상수도소화용수설비 제수변이 없어 출수가 어려워 보수를 요청하오니, 상수도소화용수설비 보수를 완료하여 유사시 사용할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 신성 수정아파트 마을 단지내에 설치되어 있는 소방용수시설 현황

○ 상수도소화용설비 1개소

○ 상수도소화용수설비 위치 : 은평터널로 7길 2 신성 수정아파트

3. 귀 아파트 단지내에 설치되어 있는 상수도소화용수설비는 귀 건물에서 유지ㆍ관리하여야 할 시설이므로 화재발생시 사용에 지장이 없도록 보수하여 주시기 바랍니다.

붙  임 : 상수도소화용수설비 현황 1부.  끝.

							은평소방서장
★담당자							박기훈			대응총괄팀장					지정현					재난관리과장					전결 04/06 김지수
협조자
시행			재난관리과-2543									(						)		접수											(						)
우	03311					서울특별시 은평구 통일로 962															/
전화		02-357-1119						/전송			02-382-1149					/	pkh20@seoul.go.kr												/	대시민공개